 Tipy pro péči a použití
1. Plošina bude za mokra kluzká. Udržujte v suchu!
2. Během vážení zůstaňte stát na místě.
3. Nenarážejte, netřeste a nepouštějte produkt na zem. Zacházejte opatrně.
BASELINE
4. Váhu čistěte vlhkým hadříkem a zabraňte vniknutí vody dovnitř váhy.
HODNOCOVACÍ
NEPOUŽÍVEJTE chemické/abrazivní čisticí prostředky.
5.
Uchovávejte váhu na chladném a suchém místě.
NÁSTROJE
6. Vždy mějte váhu ve vodorovné poloze.
7.
Pokud se váha nezapne, zkontrolujte, zda jsou nainstalovány baterie nebo jsou baterie
vybité. Vyměňte baterie za nové.
8. Pokud je na displeji chyba nebo nemůžete váhu vypnout,
vyjměte baterie na 3 sekundy a poté je znovu vložte. Pokud vy
nemůžete problém vyřešit, kontaktujte prosím Fabrication Enterprises Inc.
#: 21.5
BASELINE
Návod k použití digitální
váhy Deluxe
Model 12-1190
Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Rd, Suite 240 Elmsford,
NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 800-431-2830 fax:
FEI
+1-914-345-9800 800-634-5370
FabEnt.com
v0621
©2021 FEI, všechna práva vyhrazena. Baseline je ochranná známka společnosti Goldberg.

---
Digitální váha Baseline® Deluxe je speciálně navržena k testování denních změn vaší hmotnosti,
 Vlastnosti / Specifikace
tělesného tuku, hydratace, svalů a kostí a poskytuje informace pro vaši referenci. Před použitím
1 Normální režim vážení: Automatické postupné vážení a následné vážení
 2. Vestavěná
si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny.
paměť pro 12 různých uživatelů
3. Multifunkční: otestujte tělesný tuk, tělesnou hydrataci, tělesnou svalovinu %, tělesnou kost. Navrhněte
Pozor. NEPOUŽÍVEJTE, pokud:
bazální metabolismus
• Jste těhotná
4. Indikace slabé baterie a přetížení
• Vykazujete známky edému
• Máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení
• Máte na sobě elektrokardiograf nebo jiné přenosné elektronické
 Rozsah měření
zařízení
• Podstupujete dialýzu
Váživost
Položka
Hydratace %
Kalorie
kostní %
% tuku
% svalů
400 lb 180
Index
kg 0,1
Rozsah
27,5 %~ 66,0
 Bezpečnostní upozornění
20,0 % ~ 56,0
2,0 %~ 20,0
4,0 % ~ 60,0
lb 50
%
%
indexu
%
%
1. Obsah tuku v % a % hydratace hodnocený pomocí stupnice sledování tuku je pouze
g
0,1 %
orientační (ne pro lékařské účely). Pokud je váš obsah % tuku nebo % hydratace
1 KCAL
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Přírůstek
nad/pod normální úrovní, poraďte se se svým lékařem.
2. Při používání váhy se držte mimo dosah silných elektromagnetických polí.
3. Při použití na mokrém povrchu může klouzat. Nikdy nestoupejte na okraj váhy
 Instalace nebo výměna baterií
a během vážení udržujte rovnováhu.
Váha používá 2 x 1,5V AAA baterie.
 Uživatelsky přívětivé tipy
Otevřete kryt přihrádky na baterie ve spodní části váhy:
+ AAA
A. V případě potřeby vyjměte použité baterie pomocí předmětu
1. Váha se automaticky zapne, když na ni stoupnete.
+ AAA
se špičatým koncem.
2. Vždy si sundejte boty a ponožky a před použitím si otřete nohy.
B. Vložte nové baterie tak, že nejprve položíte jednu
3. Opatrně nastupujte na vážicí plošinu.
stranu baterie dolů a druhou zatlačíte. Dodržujte prosím
4. Doporučuje se provádět měření každý den ve stejnou dobu.
polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie.
5. Po intenzivním cvičení, nadměrné dietě nebo při extrémní dehydrataci může být naměřený
výsledek zavádějící.
6. Váhu važte/používejte vždy na tvrdém a rovném povrchu. Když měříte,
 Použití fyzických tlačítek
nehýbejte se.
7. Naměřená data následujících osob mohou mít odchylku:
SET (ON / SET): Slouží k zapnutí váhy a nastavení osobních parametrů.
Viz část Nastavení osobních parametrů (str. 5) :
 Stisknutím
Nepřetržité stisknutí urychlí postup
• Děti do 10 let nebo dospělí starší 99 let (mohou používat zařízení pouze v normálním
tlačítka posunete hodnotu o jeden interval.
režimu vážení)
• Dospělí nad 70 let
Stisknutím snížíte hodnotu o jeden interval.
 Nepřetržité
• Kulturisté nebo jiní profesionální sportovci
stisknutí urychlí pokles.
.1.
•2•

---
 Nastavení jednotky hmotnosti (lb / kg)
 Ikony LCD
Jednotku hmotnosti nastavte následovně:
Poznámka: LCD displej se liší podle měřítka. Níže uvedený obrázek je pouze orientační.
A. Najít tlačítko převodu jednotek na spodní straně váhy.
Výška Jednotka
B. Když je váha zapnutá, stiskněte tlačítko pro převod jednotek. LCD zobrazuje aktuální jednotku
hmotnosti. Dalším stisknutím tlačítka převedete na požadovanou hmotnost.
Věk
KÓD
Kód uživatelské paměti
$88.8.8.8
00
STÁŘÍ
Pohlaví
Stiskněte
Stiskněte
00
% tuku/svalů
a
Kost
Ve spodní části stupnice můžete najít tlačítko
|yminnimin|18||KCALst:lbkg%
Stiskněte
pro převod jednotek, jak je znázorněno
Jednotka hmotnosti
Indikace stavu
0:00
na tomto obrázku.
tuku
Jednotka bazálního metabolismu
stib
Tuk%
Sval%
Po výběru preferované jednotky hmotnosti se váha po 20 sekundách automaticky
Kost
vypne. Zvolená jednotka hmotnosti se aktivuje po opětovném zapnutí váhy.
Ultra
Nadváha
Postavení
Lean Normal Heavy
štíhlý
Key Line
Indikace
 Režim normálního vážení
1. Stoupněte si na váhu a automaticky se začne vážit.
65,85
65,8 €
65,85 €
65,85
Stoupněte
si na váhu.
Váha začne zobrazovat
Po potvrzení hmotnosti
Umístěte váhu na a
čísla zablikají a zablokují
rovný povrch.
vaši hmotnost.
se.
3
• 4.